{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["INFO suger","Kontrollskjema suger","Ark3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INFO suger","index":0,"n_rows":28,"n_cols":2,"rows_kept":28,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kontrollskjema for sugetransformator."]
[]
["For fremtidig informasjon er det viktig at dokumentasonen for sugetransformatorer blir vedlagt følgende tilleggsinformasjon:"]
[]
["Digitalt bilde av transformatoren og transformatorskiltet, dette legges sammen med \"trafokortet\""]
[]
["Montert:","Her legges det inn hvor transformatoren er montert, (f. eks. i mast, i kiosk, etc.)"]
["Mast nr.:","Dette refererer til hvilke mastenummer sugetransformatoren er montert ved (geografisk plassering)"]
["Primærside","Her legges det inn hvilken type gjennomføring transformatoren er utført med på promærsinden (f.eks. berøringssikker gjennomføring, etc.)"]
["Sekundærside","Her legges det inn hvilken type gjennomføring transformatoren er utført med på sekundærsiden (f.eks. berøringssikker gjennomføring, etc.)"]
["RL - system","Her legges det inn hvilken type RL - system transformatoren er montert inn i (f.eks. med returledning, etc.)"]
["\"A\" koblet i retning","Her legges det inn i hvilken geografisk retning \"A\" er tilkoblet (f.eks. Oslo)"]
["\"B\" koblet i retning","Her legges det inn i hvilken geografisk retning \"B\" er tilkoblet (f.eks. Drammen)"]
["\"a\" koblet i retning","Her legges det inn i hvilken geografisk retning \"a\" er tilkoblet (f.eks. Oslo)"]
["\"b\" koblet i retning","Her legges det inn i hvilken geografisk retning \"b\" er tilkoblet (f.eks. Drammen)"]
["Type olje:","Her legges det inn hvilken type kjøleolje som er benyttet i teransformatoren (f.eks. FR3 Miljøolje)"]
["Tegn. nr.:","Her legges inn tegningsnummeret på den systemtegningen som er benyttet for dette anlegget (f.eks. EK 800XXX-000_000)"]
["Er transformatoren målt?","Her legges det inn om det er gjennomført elektriske målinger av transformatoren i drift (hvis målinger er gjennomført legges disse ved som vedlegg)"]
["Signatur","Her legges signaturen til den som har utført kontrollen."]
{"$rows_empty":8}
["Tilbake"]

{"sheet":"Kontrollskjema suger","index":1,"n_rows":121,"n_cols":13,"rows_kept":121,"merged":[[9,2,9,3],[9,5,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Jernbaneverket",{"$nulls":5},"KONTAKTLEDNINGSANLEGG",{"$nulls":4},"Kap.:","4.m"]
["Banedivisjonen",{"$nulls":5},"Regler for bygging",{"$nulls":4},"Utgitt:","2010-01-01"]
[{"$nulls":6},"Kontrollskjema for sugetransformator",{"$nulls":4},"Rev.:",1]
[{"$nulls":6},"Generelle tekniske krav",{"$nulls":4},"Side:","1 av 1"]
["Kontrollskjema for sugetransformator."]
[]
[]
[null,null,"Gjennomføringer",null,null,"Er merking av primær og sekundær sider sjekket"]
["Montert:","Mast nr.:","Primærside","Sekundærside","RL - system","\"A\" koblet i retning","\"B\" koblet i retning","\"a\" koblet i retning","\"b\" koblet i retning","Type olje:","Tegn. nr.:","Er transformatoren målt?","Signatur"]
{"$rows_empty":109}
["Dok. nr.:","JD 541",{"$nulls":3},"Utgitt av:","BTP",{"$nulls":4},"Godkjent av:","BT"]

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}