## Forslag til endringer e. RCM
|  |  |  | RAPPORT |  | Nr.: | ____________________
FEIl/SKADE PÅ JBVs LAVSPENNINGSANLEGG
| 1 | Dato:
|  | Feil: inntraff dato:________ kl:_______ |  |  | varslet dato:________ kl:_______ |  |  | rettet dato:________ kl:_______
| 2 | Togforsinkelse:
|  | Med togforsink. |  | Uten togforsinkelse |  | Vet ikke
| 3 | Sted:
| Banestrekning: ____________________ |  |  | Sted: _________________ | Km: _____. ____ |  | Objekt: _______________
| 4 | Feil oppdaget ved:
|  | Feilmelding/varsel, varslet av: | ___________________________ |  |  | Vedlikehold |  | Annet ___________
| 5 | Følgefeil: Forårsaket denne feilen at det ble feil på andre anlegg også ?
|  | Ja |  | Nei |  | Vet ikke, kommentar: _____________________
| 6 | Anleggsbetegnelse:
|  | 10 Sporvekselvarme |  | 14 Strømforsyning/Fordelingskap/Transformator
|  | 11 Togvarme |  | 15 Øvrig ________________
|  | 12 Varmekabelanlegg |  | 16 Understasjon/motorskap kl-bryter
13 Belysning
| 7 | Feilbeheftet anleggsdel, hvor feil først inntraff:
|  | Aggregat |  | Kortsl.vern/Hovedsikring |  | Togvarme-stikker
|  | Batteri |  | Kurssikring |  | Togvarmepost
|  | Bryter |  | Lysarmatur |  | UPS
|  | Skap/boks |  | Mast/festeanordning |  | Varmeelement, sporsp.
|  | Fotocelle |  | Motor |  | Varmeelement, rådegrav
|  | Transformator |  | Overb.vern/Hov.sikr. |  | Varmeelement, stokkskinne
|  | Kabel |  | Overspenningsvern |  | Varmeelement, tungeskinne
|  | Isolasjonsovervåkning |  | Snøføler/fuktighetsføler |  | Varmekabel
|  | Jordfeil-bryter/varsler |  | Styring/regulering/PLS |  | Annet: ___________
|  | Jordleder/utjevningsforbindelse |  | Temperaturføler, luft |  | Stikkontakt
|  | Kontaktor/rele |  | Temperaturføler, skinne |  | Koplingsboks
|  | Kontaktskinne |  | Togvarme-kabel |  | Rekkeklemme
8 |  | Årsak:
|  | Brann |  | Påkjørt |  | Naturskade (gnager, fugl, vann, snø, is)
|  | Komponentfeil |  | Pakking/ballastrens |  | Overstrøm (Korstlutn./Overbelastn.)
|  | Feil betjening |  | Rullende materiell |  | Ukjent: ______________________
|  | Feil montasje |  | Slitasje/aldring |  | Annen: __________________
|  | Hærverk |  | Isolasjonsfeil/jordfeil |  | Lynnedslag /atmosfæriske forstyrrelser
Feil/manglende vedl.hold (SLURV) ????
|  | Kontaktfeil |  | Graving
9 |  | Tiltak/løsning
|  | Beskyttet |  | Nullstilt |  | Ingen utbedring
|  | Byttet |  | Oppladet |  | Justert/modifisert
|  | Endret plassering |  | Ryddet/Rengjort |  | Utbedret midlertidig
|  | Festet |  | Skjøtt |  | Annet (spesifiser) ______________
|  | Fjernet |  | Smurt |  | Innkoplet / Tilkoplet
Frakoplet
| 10 | Kommentar og signatur:
|  | Rapportskriver, sign: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dato: _ _ . _ _ . 200
|  | Registrert i BDB av, sign: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dato: _ _ . _ _ . 200
Kommentarer:
Note on L19: Magne Nordgård: forklar mer