|  |  |
| --- | --- |
| Stasjon: |  |
| Strømforsyningsramme: |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert) | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Strømforsyningsramme** |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er rammen tilkoblet hovedjord? |  |  |
| 1.2 | Står komponentene på riktig plass? |  |  |
| 1.3 | Er komponentene merket? |  |  |
| 1.4 | Er komponentene av rett type etter tegning/materialliste? |  |  |
| 1.5 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |
| 1.6 | Er det kontrollert at det er riktig antall: |  |  |
| 1.6.1 | * S.skinner |  |  |
| 1.6.2 | * Klemmer på S.skinner |  |  |
| 1.6.3 | * Sikringer |  |  |
| 1.7 | Er jording av følgende kontrollert? |  |  |
| 1.7.1 | * Sammenkoblede plater |  |  |
| 1.7.2 | * Trafo |  |  |
| 1.8 | Er det kontrollert at det er benyttet stjerneskive på: |  |  |
| 1.8.1 | - Sammenkoblede plater |  |  |
| 1.8.2 | - Jordingsklemmer |  |  |
| 1.9 | Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer? |  |  |
| 1.10 | Er alle rekkeklemmer merket? |  |  |
| 1.11 | Er alle sikringer: |  |  |
| 1.11.1 | - merket |  |  |
| 1.11.2 | - rett karakteristikk |  |  |
| 1.11.3 | - montert “samme vei” |  |  |