|  |  |
| --- | --- |
| Stasjon: |  |
| Reléramme: |  |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell Sjekkliste for sluttkontroll - relerammer

| **Sjekk-punkt** | **Tema** | **Montert** | **Kontrol-lert** | **Kommentarer** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Releramme** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er anlegget montert etter godkjente tegninger? |  |  |  |
| 1.2 | Har tegningene en rubrikk montert med utfylt/signert? |  |  |  |
| 1.3 | Er rammen tilkoblet hovedjord? |  |  |  |
| 1.4 | Er det foretatt jording av komponenter? |  |  |  |
| 1.5 | Er det benyttet stjerneskive på jordingsklemmer? |  |  |  |
| 1.6 | Er alle komponenter merket korrekt? |  |  |  |
| 1.7 | Er komponentene plassert korrekt i følge reletabell? |  |  |  |
| 1.8 | Er det utført komponentkontroll? |  |  |  |
| 1.9 | Er det kontrollert at det ikke er ledninger av forskjellige kvadrat under samme klemme? |  |  |  |
| 1.10 | Er alle rekkeklemmer merket? |  |  |  |
| 1.11 | Er det endestoppere mellom S.skinner og sikringer? |  |  |  |
| 1.12 | Er tråder merket ved tilkoblingspunkt? |  |  |  |
| 1.13 | Er alle koblinger utringt i følge godkjent skjema? |  |  |  |
| 1.14 | Er ledningstverrsnittet i følge tegning? |  |  |  |
| 1.15 | Er mellomkoblingskabler ringt ut? |  |  |  |
| 1.16 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |  |
| 1.17 | Er riktig type rele i henhold til reletabell? |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: