|  |
| --- |
| Stasjon: |
| Sikringsskap: |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - sikringsskap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sjekk- punkt** | **Tema** | **Montert** | **Kontrol-lert** | **Kommentarer** |
| 1 | **Sikringsskap** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er skapet tilkoblet hovedjord? |  |  |  |
| 1.2 | Er det benyttet stjerneskive på jordledninger? |  |  |  |
| 1.3 | Er sikringsoversikt påsatt? |  |  |  |
| 1.4 | Står komponentene på riktig plass? |  |  |  |
| 1.5 | Er komponentene merket? |  |  |  |
| 1.6 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |  |
| 1.7 | Er det kontrollert at det er riktig antall: |  |  |  |
| 1.7.1 | - S.skinner |  |  |  |
| 1.7.2 | - Klemmer på S.skinner |  |  |  |
| 1.7.3 | - Sikringer |  |  |  |
| 1.8 | Er skapdøren jordet? |  |  |  |
| 1.9 | Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer? |  |  |  |
| 1.10 | Er alle rekkeklemmer merket? |  |  |  |
| 1.11 | Er alle sikringer? |  |  |  |
| 1.11.1 | - merket |  |  |  |
| 1.11.2 | - rett karakteristikk |  |  |  |
| 1.11.3 | - montert “samme vei” |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: