# Elkraft

# Konsekvenser av revideringer per 01.01.99

| Dok. nr. | Kap. | Avsnitt | side | Saksnr. | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540-548 | 1 | 1 | 2 |  | Begrenset gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig |
| 540 | 4 | 5 | 7 |  | Regelverket mer dekkende for JBV's behov. |
| 540 | 5 | 3 | 7 - 8 |  | Komplettering av regelverk. Avsnitt 3.1, 3.2 og 3,4 vil medføre større fokus på prosjekteringen blant annet i forbindelse med sporveksler. |
| 540 | 5 | 3.3 | 8 | 98/3734 i763 | Minimum kontakttrådhøyde. Medfører at Hovedkontoret må gi dispensasjon for kontakttrådhøyder under 5.05 meter, som normalt er laveste tillatte kontakttrådhøyde. Vil gi Hovedkontoret en oversikt over hvor det forefinnes lave kontakttrådhøyder på nye/ombygde strekninger. |
| 541, 542 |  |  |  |  | Alle endringer medført komplettering av regelverket, dvs. at regelverket har blitt enda mer dekkende. |
| 540-545 | 2 | 2.1 | 3 |  | Dispensasjonssøknader fra offentlige forskrifter som FEL, FEA-F etc. skal gå gjennom hovedkontoret |
| 543-544 | 4 | 3 | 7 |  | Ta hensyn til ENØK-tiltak ved prosjektering, krav om registrering av energiforbruk |
| 543-544 | 5 |  |  | 97/7142 i767 | Presisering krav til godkjenning av materiell |
| 543-544 | 6 |  |  |  | Presisering av sikkerhetskrav. |
| 543-544 | 7 | 2.5 |  |  | Redusert enkelte krav til belysningsstyrke |
| 545 | 4 |  |  |  | Forenklet hele kapitelet. Krav om rapportering av utført vedlikehold, forslag til feilrapportsystem |
| 545 | 5 |  |  |  | Krav til minimum årlig kontroll etter utført pakking/justering av veksler/spor, registrering av energiforbruk/driftstimer |
| 545 | 7 |  |  |  | Krav om minimum årlig kontroll av nødlysanlegg |