1 HENSIKT OG OMFANG

2 GENERELT

# Hensikt og omfang

For oppdeling av kontaktledningsnettet monteres en trefase effektbryter midt mellom to matestasjoner.  Effektbryteren kalles sonegrensebryter.  Hensikten med sonegrensebryter er å bedre beskyttelsen av kontaktledningsnettet, samt muliggjøre seksjonering ved feil.

Sonegrensebryterutrustning omfatter effektbryter, måletransformatorer, verne- og styreutrustning samt 230 V fordeling i sonegrensebryterkiosk og  understasjon for fjernkontroll.

# generelt

Som beskrevet i kap. 7[JD 546 ]og kap. 7[JD  547]  skal  leverandøren av sonegrensebryteren, som en del av dokumentasjonen for anlegget, dokumentere anleggets drifts- og vedlikeholdsbehov. Denne dokumentasjonen er utgangspunktet for utarbeidelsen av en drifts- og vedlikeholdsinstruks som skal utarbeides for alle sonegrensebrytere.

Vedlikeholdinstruksen skal beskrive drifts- og vedlikeholdskrav til følgende hovedenheter:

- Bygning

- Elektrotekniske komponenter

I tillegg til visuell kontroll skal det også gjennomføres en funksjonskontroll. Hvor ofte funksjonskontollen skal utføres avhenger av anbefalinger fra leverandør.

I vedlegg 7.a er det gitt et eksempel på hvordan årlig kontroll av anlegget kan dokumenteres.