1 HENSIKT OG OMFANG

2 GENERELT FORSTERKNINGSLEDNING

3 SPESIELT FORSTERKNINGSLEDNING

4 DOKUMENTASJON

# hensikt og omfang

Hensikten med forsterkningsledning er å øke tverrsnittet til fremleder og dermed redusere spenningsfallet. Forsterkningsledning bygges ved behov og som den statiske delen av overføringstverrsnittet.

# GENERELT forsterkningsledning

Vedlikeholdet består i å kontrollere og utbedre anlegget etter retningslinjer gitt i kapittel 4 under punkt 3 Kontroll/revisjon.

# spesielt forsterkningsledning

Se kap. 8.3.1 - 8.3.2 mateledning.

# Dokumentasjon

Vedlikeholdet skal dokumenteres ved at rapportskjemaene vedlegg 4.a og 4.b. fylles ut.