1 HENSIKT OG OMFANG

2 GENERELT FORBIGANGSLEDNINGEN

3 SPESIELT FORBIGANGSLEDNINGEN

4 DOKUMENTASJON

# hensikt og omfang

Hensikten med forbigangsledning er å føre strømmen over et større sporarrangement slik at normal matesituasjon kan opprettholdes ved lokale strømbrudd på ledningene for sporarrangementet. Forbigangsledning kobler normalt sammen ledningsnettet  på fri linje i serie og blir som en “bro” over stasjonsområdet.

Forbigangsledning brukes over stasjoner eller mellom seksjoner.

# GENERELT forbigangsledningen

Vedlikeholdet består i å kontrollere og utbedre anlegget etter retningslinjer gitt i kapittel 4 under punkt 3 Kontroll/revisjon. Omfanget av vedlikeholdet er gitt i kontroll-liste vedlegg 4.f.

# spesielt forbigangsledningen

Se kapittel 8.3, mateledning.

# Dokumentasjon

Vedlikeholdet skal dokumenteres ved at rapportskjemaene vedlegg 4.a og 4.b fylles ut.