1 HENSIKT OG OMFANG

2 ANLEGGSINSPEKSJON

2.1 Sjekkliste for reléhus

2.2 Inspeksjon av vern

2.3 Kontroll av merking

2.4 Revisjon av dokumentasjon

# hensikt og omfanG

Med isolasjonskoordinering menes å optimalisere alle elektroanleggende i infrastrukturen slik at feil som oppstår på grunn av driftsfrekvente eller atmosfærisk overspenninger begrenses til et minimum.  Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg, lavspenningsanlegg, signalanlegg og teleanlegg.  Isolasjonskoordineringen omfattes av koordinering i jordingsanlegget, bestemmelse av isolasjonsnivå og bruk av overspenningsbeskyttelse.  Dette regelverket er derfor tredelt:

- Krav til jordingsanlegget

- Krav til isolasjon

- Krav til overspenningsbeskyttelse

# anleggsinspeksjon

## Sjekkliste for reléhus

Anlegget kan kontrolleres i henhold til vedlegg 11a.

## Inspeksjon av vern

Overspenningsvern skal inspiseres.  Havarerte vern skal skiftes ut omgående.  Dersom det settes inn nye vern av et annet fabrikat, skal anleggsdokumentasjonen oppdateres.

## Kontroll av merking

Merkingen skal kontrolleres.

## Revisjon av dokumentasjon

Dokumentasjonen skal revideres ved endringer på anlegget.