Revisjon av Teknisk regelverk kontaktledning [JD 540, 541 og 542]

Generelt

Regelverkene bør gjennomarbeides grundigere med tanke på hvem som skal benytte de forskjellige regelverkene. Dette gjelder spesielt regelverket for bygging [JD 541], men også de to andre.

De kapitler og avsnitt som fortsatt mangler haster det med å få ferdig. Dette gjelder:

- Avsnitt 4 Fundamenter, i kap.7 [JD 540]

- Kapittel 12 Returkrets, i [JD 541]

- Kapittel 15 Isolatorer, i [JD 541]

Kapittel 11 Isolasjonskoordinering og kapittel 13 Jording er ikke revidert da det er under utarbeidelse et tverrfaglig regelverk, [JD 510] Felles elektro, som vil ta seg av disse emner.

De kapitlene som det er gjort forandringer i utover tekstredigering og retting av skrivefeil, har fått revisjonsnummer 1 og ny utgivelsesdato 01.01.99.

| [JD 540] |
| --- |
| Kapittel 1 Forord |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
| 1 | 2 | Erstattet “banestrømforsyning” med “elkraftanlegg” | JS |
| 1 | 2 | Skrevet om avsnittet om elkraft: “Elkraft omfatter...” | JS |
|  |  | Uavklart: Dekker regelverkserien elsikkerhet ? Når utgis evt. det regelverket? |  |
| Kapittel 2 Generelle bestemmelser |
| 2.1 | 3 | punkt “2.1 Avviksbehandling” overskriften er strøket. | JS |
| 2 | 3 | Tabell 2.1 tredjekolonne: “Alternative løsninger” er byttet ut med “Oppdragsgiver/ Prosjekterende enhet” | MG |
| 2 | 3 | “Det påvises teoretisk...med samme “eller høyere” sikkerhet”. | DNV |
| 2.1 | 3 | Satt inn nytt punkt “2.1 Dispensasjoner” | NOM |
| 3 | 4 | Satt inn nytt avsnitt “GRENSESNITT”. Kapitlet er flyttet fra kap. 4 avsnitt 4 | NOM |
| 5 | 7 | Satt inn 4 nye normer: “[pr EN 50121-4], [pr EN 50125-2], [ICE 60129] og [ICE 60265-1] | NOM/TET |
| 6 | 9 | Sløyfet siste setning. “Oppdragsgiver skal kunne foreta revisjoner...”, setningen står også i avsnitt 8.1 og hører hjemme der. | MG |
|  |  | Uavklart: Skal bare normer som det refererers til i regelverket stå på lista? Avsnitt 6: Hvordan skal krav til kunnskap og kompetanse dokumenteres? |  |
|  |  | Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler |  |
| 2 | 3 | Under avsnittet “Beskyttelsesjording” er det føyd til: “Seriejording er ikke tillatt”. | NOM |
| 2 | 4 | “Overspenningssikring” er byttet ut med Overspenningsvern” | DNV |
| 2 | 9 | Under avsnittet “Sugetransformatoren” er det føyd til en setning: “Sugetransformatoren bidrar til å styre....” | NOM |

| [JD 540] |
| --- |
| Kapittel 4 Generelle tekniske krav |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
| 3 | 4 | Føyd til:“...følgende dokumentasjon:...tegninger av trådføring i veksler,...” | MG |
| (4) | 5 | Avsnitt 4 “GRENSESNITT” flyttet til kap.2 avsnitt 3. | NOM |
| 4 | 6 | Strøket merknadene i tabellen midt på siden. | HMH |
| 4 | 6 | “Levetid” er forandret til “Teknisk levetid” | NOM/DNV |
| 4 | 6 | Strøket setningen: “Det er da naturlig at vedlikeholdsinstrukser.....” | MG |
| 5 | 7 | Satt inn nytt avsnitt: “NÆRFØRINGER OG KRYSSINGER I dette avsnittet er det forsøkt å få med alt som står i FEJ om dette emnet som ikke står i FEA-F. | NOM |
| 5.1 | 7 | Nytt punkt: “Normalkrav til avstander” |  |
| 5.2 | 7 | Nytt punkt: “Nærføring med vei” |  |
| 5.3 | 7 | Nytt punkt: “Nærføring med områder åpne for offentlig ferdsel” |  |
| 5.4 | 7 | Nytt punkt: “Kryssing av vei” |  |
| 5.5 | 8 | Nytt punkt: “Kryssing av lavspentlinjer” |  |
| 5.6 | 8 | Nytt punkt: “Beskyttelsestiltak ved nærføringer” |  |
| 5.6.1 | 8 | Nytt punkt: “Beskyttelsestiltak ved nærføringer mede bygninger” |  |
| 6 | 9 | Nytt avsnitt: “TILKOBLING TIL SKINNEGANGEN” |  |
| Kapittel 5 Kontaktledningssystemer - kl |
| 1 | 2 | Skrevet om setning: “Anlegget skal fremstå...med en teknisk løsning slik at feil og vedlikehold minimaliseres som har en akseptert pålitelighet og er kostnadseffektive med hensyn på innkjøp og drift.” | DNV |
| 2 | 3 | Føyd til: “Det forutsettes nyttet strømavtaker...med en vippebredde på 1800 mm. Fritt profil for strømavtaker er vist på figur 5.1”. | TET |
| 2 | 5 | Formulert om noen setninger. | MG |
| 2.1 | 5 | Nytt punkt: “Klimatiske forhold” | TET |
| 2.2 | 5 | Nytt punkt : “Sikkerhetsfaktor” | TET |
| 3 | 7 | Satt inn nytt avsnitt: “PROFIL FOR KONTAKTLEDNINGSFREMFØRING” | TET/ TOP |
| 3.1 | 7 | Satt inn nytt punkt: “Fritt profil for strømavtaker” | “ |
| 3.2 | 7 | Satt inn nytt punkt: “Klemmefritt rom” | “ |
| 3.3 | 8 | Satt inn nytt punkt: “Minimum kontakttrådhøyde” | TOP |
| 4 | 9 | Strøket siste del av avsnitt 4 som begynner med “De konstruktive forhold....”, da setningen ikke hører hjemme her | MG |
|  |  | Uavklart: avsnitt 2 “Ved utvidelser i eksisterende anlegg kan System 35 nyttes dersom den gjenværende levetid for anlegget er maksimum 20 år ellers må dette ansees som ......” I regelverket for bygging [JD 541] kap.5 avsnitt 2 står det minimum 20 år ?? |  |

| [JD 540] |
| --- |
| Kapittel 6 Seksjonering |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
| 1 | 2 | Formulert om siste setning. |  |
| 2 | 3 | “Seksjoneringen skal bør utføres med seksjonsfelt i hovedspor og seksjonsisolator i avviksspor og sidespor.” | MG |
| 2.1 | 3 | “Dette tilsier at hovedspor ikke skal bør ha seksjonsisolator” | MG |
| 2.4.1 | 5 | Satt inn nytt avsnitt: “Død seksjonenes lengder og inndeling” Dette er kopiert fra kap. 6 avsnitt 3.1 i [JD 541]. | DNV |
| 2.5 | 7 | Satt inn to figurer: “ Figur 6.2 og 6.3”, disse er kopiert fra kap. 6.avsnitt 2.2.2 | DNV |
| 2.5 | 8 | Henviser til kontaktledningsbrytere i kap 16 og i kap. 6 avsnitt 6 i [JD 541] | DNV |
| 2.5.1 | 8 | Strøket setning “Kravet basere seg på fjerning av rød/hvite stolper” | DNV |
| 2.5.1 | 8,9 | Div. tekstredigering. Skrevet ny tekst på de rød/hvite stolpene på fig. 6.6. | MG |
| 3 | 10 | Nytt avsnitt: “SKILTING” | NOM |
|  | alle | Uavklart: Alle figurer i kapittelet må tegnes om. | HMH |
| Kapittel 7 Konstruksjoner |
| 2 | 3 | Dette avsnittet “ PROFIL FOR KONTAKTLEDNINGSFREMFØRING” er flyttet til kap. 5 avsnitt 3.1 |  |
| 2.5 | 5 | Satt inn setning: “Tabell 71 finnes i [JD 542] kap. 7.a.” | JS |
| 2.6 | 6 | Uavklart: skal hver ledning som går til avspenning ha hver sin bardun? Hva med kurvebarduner når returledningen krysser sporet (fl, ml etc)? Skal det benyttes egg? |  |
| 4 | 8 | Avsnittet mangler |  |
| 5 | 9 | Satt inn: “Master skal utstyres med klatrevern i henhold til [FEA-F]. |  |
| Kapittel 8 Mateledning |
|  |  | Tekstredigering.Små endringer. |  |
| Kapittel 9 Forsterkningsledning |
|  |  | Tekstredigering.Små endringer |  |

| [JD 540] |
| --- |
| Kapittel 10 Forbigangsledning |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 12 Returkrets |
| 5.2.3 | 6 | Sløyfet setn.: “Returledningens høyde over marken...”. Da det ikke er noen grunn til å ha strengere krav enn det [FEA-F] stiller i dette tilfelle, jfr. begrunnelse fra JS. | JS |
| 5.2.8 | 7 | Sløyfet typebetegnelsen på disneuter | JS |
| 5.2.9 | 7 | Nytt punkt: “Returledning i tunneler”. | JS |
| Kapittel 14 Fjernledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 15 Isolatorer |
|  |  | Tekstredigering. |  |
| Kapittel 16 Kontaktledningsbryter |
| 2.1 | 4 | Byttet ut figur 16.2 med figur 6.1 i kap. 6 | El.cons |

| [JD 541] |
| --- |
| Kapittel 1 Forord |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
|  |  | Samme forandringer som i [JD 540] |  |
| Kapittel 2 Generelle bestemmelser |
| 2 | 3 | Punkt “2.1 Avviksbehandling” overskriften er strøket. | JS |
| 2 | 3 | Tabell 2.1 tredjekolonne: “Alternative løsninger” er byttet ut med “Oppdragsgiver/ Prosjekterende enhet” | MG |
| 2 | 3 | “Det påvises teoretisk...med samme “eller høyere” sikkerhet”. | DNV |
| 2.1 | 3 | Satt inn nytt punkt “2.1 Dispensasjoner” | NOM |
| 3 | 4,5 | Satt inn 4 nye normer: “[pr EN 50121-4], [pr EN 50125-2], [ICE 60129] og [ICE 60265-1] | NOM/TET |
| 5 | 7 | Satt inn nytt avsnitt: “MELDING AV ELEKTRISKE ANLEGG” |  |
|  |  | Uavklart: Skal bare normer som det refererers til i regelverket stå på lista? |  |
| Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler |
|  |  | Samme forandringer som i [JD 540] |  |
| Kapittel 4 Generelle tekniske krav |
| 1 | 2 | Kolonne 3 “Merknad” i tabellen strykes. |  |
| 1 | 2 | “Levetid” er erstattet med “Teknisk levetid” | DNV |
| 1 | 2 | Strøket setningen: “Det er da naturlig at...” |  |
| 2 | 3 | Kontaktledningsanlegget skal bygges prosjekteres i henhold til [FEA-F] | MG |
| 4 | 5 | Satt inn nytt avsnitt: “TILKOBLING TIL SKINNEGANGEN” |  |
| Kapittel 5 Kontaktledningssystem - kl |
| 2 | 3 | Maksimum eller minimum 20 år? Jfr. kap 5 avsnitt 2 [JD 540] |  |
| 2 | 3 | Kolonne 3 “Merknad” i tabell strøket. |  |

| [JD 541] |
| --- |
| Kapittel 6 Seksjonering |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
| 1 | 2 | Omskrevet. |  |
| 2.2 | 3 | “Seksjonering skal kan utføres med seksjonsisolator eller vekslingsfelt”. |  |
| 2.2 | 3 | “Ved innkjør-hovesignal, enkelte blokkposter og sugetransformatorer skal bør kontaktledningen normalt seksjoneres.” |  |
| 2.2.1 | 3 | “Dette tilsier at hovedspor ikke skal bør ha seksjonsisolator.” |  |
| 3 | 6 | “Død seksjon skal sørge for at mategrupper som kan være i motfase ikke kan kobles sammen og de skal normalt . Død seksjon skal behovsprøves og kan anordnes:” |  |
| 4 | 9 | “Beskyttelsesseksjon”. Satt inn henvisning til figur 6.1 i kap.6 [JD 540]. |  |
| 5 | 10 | “Strømbru og strømstige”. “Dersom kontaktledningsanlegget er utstyrt med strømbærende hengetråder kan dette falle bort monteres ikke strømstige.” |  |
| 7 | 13 | “Sugetransformator”. “ Sekundærviklingen skal ha et isolasjonsnivå på 2000 V 1000 V i forhold til jord” |  |
| Kapittel 7 Konstruksjoner |
| 2.1 | 3 | Satt inn hvor “minste tverrsnitt A” og hvor tabell 12, 51 og 71 finnes. |  |
| 2.2.1 | 3 | Skrives om, pkt. 1,4,5 og 6 fjernes | JS |
| 2.2.2 | 3 | Satt inn det som manglet i tabellen over nedgravningsdybder for tremaster. |  |
| 3,4,5 |  | Div. tekstredigering/ omskrivning. |  |
| Kapittel 8 Mateledning |
|  |  | Tekstredigering. |  |
| Kapittel 9 Forsterkningsledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 10 Forbigangsledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 14 Fjernledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 16 Kontaktledningsbryter |
|  |  | Tekstredigering |  |

| [JD 542] |
| --- |
| Kapittel 1 Forord |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
|  |  | Samme forandringer som i [JD 540] og [JD 541] |  |
| Kapittel 2 Generelle bestemmelser |
| 2 | 3 | Punkt “2.1 Avviksbehandling” overskriften er strøket. | JS |
| 2 | 3 | Tabell 2.1 tredjekolonne: “Alternative løsninger” er byttet ut med “Oppdragsgiver/ Prosjekterende enhet” | MG |
| 2 | 3 | “Det påvises teoretisk...med samme “eller høyere” sikkerhet”. | DNV |
| 2.1 | 3 | Satt inn nytt punkt “2.1 Dispensasjoner” | NOM |
| 3 | 4,5 | Satt inn 4 nye normer: “[pr EN 50121-4], [pr EN 50125-2], [ICE 60129] og [ICE 60265-1] | NOM/TET |
|  |  | Uavklart: Skal bare normer som det refererers til i regelverket stå på lista? |  |
| Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler |
|  |  | Samme forandringer som i [JD 540] og [JD 541] |  |
| Kapittel 4 Generelle tekniske krav |
| 2.8 | 5 | Føyd til: “Klemmefritt rom er vist på figur 5.1 i kap. 5 [JD 540] |  |
| 8 | 13 | Satt inn nytt avsnitt: “TILKOBLING TIL SKINNEGANGEN” |  |
| Kapittel 5 Kontaktledningssystem - kl |
|  |  | Tekstredigering. |  |
| Kapittel 6 Seksjonering |
|  |  | Tekstredigering |  |

| [JD 542] |
| --- |
| Kapittel 7 Konstruksjoner |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
|  |  | Tekstredigering. |  |
| Kapittel 8 Mateledning |
| 1 | 2 | “På de områder som det ikke er gitt særskilte prosjekteringsmessige krav i dette regelverk gjelder [FEA-F].” |  |
| Kapittel 9 Forsterkningsledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 10 Forbigangsledning |
|  |  | Ingen. |  |
| Kapittel 12 Returkrets |
|  |  | Dette kapitlet er tynt og ufullstendig. Det bør gjennomarbeides bedre. Har satt opp forslag til punkter som jeg mener bør med; |  |
| 2.1 | 3 | OK, men hva skal man gjøre hvis returledningen har tilløp til galoppering? |  |
| 2.2 | 3 | Kontroll av koblinger. |  |
| 2.3 | 3 | Kontroll av sugetransformator. |  |
| 2.4 |  | Kontroll av filterimpedanser. |  |
| 2.5 |  | Langsgående ledende konstruksjoner. |  |
| Kapittel 14 Fjernledning |
|  |  | Tekstredigering |  |
| Kapittel 15 Isolatorer |
|  |  | Tekstredigering |  |
| Kapittel 16 Kontaktledningsbryter |
| 3 | 4 | Skrevet om avsnitt 3 “SPESIELT KONTAKTLEDNINGSBRYTERE” |  |

| [JD 542] |
| --- |
| Kapittel 7.a Konstruksjoner |
| avsnitt | side | Forandringer | initiert av |
|  | 1 | “B-master med bredside mot mast spor.” | JS |
| Kapittel 4.c Generelle tekniske krav |
|  | 1 | Multitak EPer erstattet av Beacon og Lubra-H-HS | JS |
| Kapittel 4.a Generelle tekniske krav |
|  | 1 | Rapporteringsskjema endret slik at det er plass til flere master pr.ark. | JS |