Innspill til Felles elektro Kap. 6 Jording

# 1	Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapittelet er å sikre at alle elektroanlegg prosjekteres og bygges slik at anleggets tilhørende jording oppfyller de tiltenkte funksjoner.

Jording i et anlegg skal utføres for å oppnå elektromagnetisk sameksistens mellom de ulike anlegg, system og komponenter, unngå farlige berørings- og skrittspenninger, og samtidig også virke som beskyttelse mot overspenninger.

Kapittelet omfatter jording av alle elektroanleggene ved jernbanenog setter krav til en overordnet strategi for prosjektering og planlegging  for å ivareta de ulike anleggenes funksjonskrav, samt sikre en kostnadseffektiv og fornuftig prosjekterings- og byggeprosess. Kapittelet er videre inndelt i krav til ulike jordingsanlegg innenfor og utenfor slyngfeltet, samt krav til jordelektroder.

# 2	Prosjektering av jordingsanlegg

Stikkord:

- Fastsettelse av sporfeltsystem (skjøter, skjøteløst, frekvenser)

- Seksjonering av sporfelt

- Koblinger mellom spor og jordleder (impedans/filter, maksimalt antall pr. sporfelt, avstander mellom tilkoblinger etc.)

- Dimensjonering av jordleder

- Prosjektering av jordelektroder

- Dokumentasjon av alle faser i felles jordingsplan

- Tilkobling til jordleder (utsatte deler)

- Kontroll/godkjenning av planer

- Kontroll og godkjenning etter utførelse

- Vedlikehold av jordingsanlegg

- Andre stikkord for øvrig tekst:

- Jording av større konstruksjoner (veibruer etc.)

- Jording av jernbanebruer (ulike typer; traubru, bjelkebru)