1 HENSIKT OG OMFANG

2 DEFINISJONER

3 FORKORTELSER

# Hensikt og omfang

Dette kapitlet inneholder de definisjoner og forkortelser som er benytte i regler for prosjektering.

# Definisjoner

Beskyttelsesjord:	Varig ledende forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord eller andre ledende gjenstander som i seg selv har god jordforbindelse.

Beskyttelsesjordnettet skal sikre beskyttelse av mennesker mot fare som kan oppstå ved berøring av spenningsførende anleggsdeler eller anleggsdeler som kan bli spenningsførende som følge av feil.

Hovedjordskinne:	Jordskinne i bygning med direkte kontakt til jordelektrode. Beskyttelsesledere, inklusive ledere for utjevningsforbindelser og eventuelle ledere for driftsjording, skal tilknyttes hovedjordskinne.

Driftsjord:	God ledende forbindelse mellom et anleggs driftstrømkrets og jord.

Kontaktledningsanlegg:	Kontaktledningsanlegg omfatter kontaktledningsystem og returforbindelse for kjørestrøm.

TN-S:	PE-leder og N-leder adskilt

Slyngfelt:	Definert område der utstyr sannsynlig kan treffes av kontaktledning ved kontaktledningsnedfall.

Langsspenning:	Spenning mellom to geografisk adskilte punkter på en leder. Benyttes normalt som spenning mellom leder og jord. (Langsspenning omtales ofte som common mode spenning)

Pupinisering:	Overføring av tale på lange transmisjonslinjer i kabel krever at transmisjonslinjens induktivitet økes. Dette gjøres ved å innføre pupinspoler med jevne mellomrom på transmisjonslinjen

Hovedsignal:	Som hovedsignal regnes innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal, indre hovedsignal og blokksignal.

Fjernstyring:	Er en elektroteknisk anordning som muliggjør at bestemte gjøremål i forbindelse med togenes framføring kan utføres fra en fjenstyringssentral.

Fjernstyrt strekning:	Omfatter de fjernstyrte stasjoner, linjen mellom disse og linjen fram til grensestasjonen. En fjernstyrt strekning kan omfatte flere grensestasjoner.

Grensestasjon:	Er stasjon som ikke er fjernstyrt, men som grenser til fjernstyrt(e) strekning(er). Når togekspeditør ikke tjenestegjør på grensestasjon, betraktes stasjonen som fjernstyrt for tog som kjører på fjernstyrt strekning.

Motringing:	Motringing fra en blokktelefon skjer ved å taste inn det apparatets nummer som det ringes i fra, før samtaleforbindelse oppnås.

Svitsjenode:	Med svitsjenode menes den utstyrskomponenten som er et blokktelefonanleggs minste fysiske komponent som utfører svitsjing. Flere svitsjenoder kan settes sammen til en logisk node.

Togekspeditør:	Togekspeditør er den som er befalhavende på betjent stasjon. Togekspeditøren har ansvaret for at trafikken avvikles etter bestemmelsene, og har befaling over tog på stasjonen.

Togleder:	Den som etter særlig instruks foretar det som er nødvendig eller hensiktsmessig for å avvikle trafikken og for å opprettholde rutemessig toggang og sikker drift.

SCANET:                           Jernbaneverkets togradiosystem

# forkortelser

ADM		Add Drop Multiplekser

ATC		Automatisk tog kontroll

BVH		Banverkets ATC Handbok

CEN		European Committee for Standardization

CENELEC	European Committee for Electrotechnical Standardization

EIRENE	European Integrated Railway Radio Enhanced Network

EN		European Standard

ERTMS	European Rail Traffic Management System

ERO		European Radiocommunications Office

ETCS		European Train Control System

ETSI		European Telecommunications Standards Institute

FAT		Factory Acceptance Test

FEA-F	Forskrifter for Elektriske Anlegg - Forsyningsanlegg

FEL		Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg

FEU		Forskrifter om elektrisk utstyr

GPRS		General Packet Radio Service

H.O.-mux	Høyere ordens multiplekser

IEC		International Electrotechnical Commission

ISO		International Organisation for Standardization

ITU		International Telecommunication Union

LCD		Liquid Crystal Display

LED		Light Emitting Diode

MTBF		Mean Time Between Failure

MTTR		Mean Time To Repair

NEK		Norsk Elektrisk Komite

NMS		Network Management System

N - baliser	Baliser for signalnummer, posisjonskontroll

OLT		Optisk Linjeterminal

PE		Produkt- og Elektrisitetstilsynet

PT		Post- og Teletilsynet

Q.3		ITU-standard/grensesnitt for NMS, komplett

Q.X		ITU-standard/grensesnitt for NMS, substandard

RASTI		Rapid Speech Transmission Index

RO - baliser	Radioområde baliser

SAT		Site Acceptance Test

SDH	Synchronous Digital Hierarchy

SH-gruppe	Signal høynings balise

SOK		Skinne overkant

TLT		Togleders telefonsystem

TM		Terminal Multiplekser

UIC		Union Internationale des Chemins de Fer

(den internasjonale jernbaneunion)

UIC GSM-R	Ny standard for digital radio ved de europeiske jernbaner