## EH
Endringslogg Generiske arbeidsrutiner - Elektro Høyspenning
Aksjon | Arbeidsrutine | Akrivitets-nummer | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse: | Merknadsendring
Endre | EH-BAR-0000-01 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Endre | EH-BAR-0000-01 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Endre | EH-BAR-0000-01 | 1030 | EH-BAR-WIRE-NES-A | Kontroller bardun for rust | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 4
Endre | EH-BAR-0000-01 | Merknad a | [14 empty] | a) Isolerte barduner bør skiftes
Slett | EH-BAR-0000-01 | Merknad b
Endre | EH-BAR-0000-02 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Endre | EH-BAR-0000-02 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Slett | EH-BAR-0000-02 | Merknad a
Endre | EH-BAR-0000-03 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Endre | EH-BAR-0000-03 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Slett | EH-BAR-0000-03 | Merknad a
Endre | EH-BKT-0000-02 | 1000 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
Ny | EH-BRY-0000-02 | 1025 | EH-BRY-SKILLE-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
Slett | EH-BRY-0000-02 | 1070 | EH-BRY-SKILLE-HOM-C | Kontroller slaglengde på bryter | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-02 | 1080 | EH-BRY-SKILLE-HOM-A | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-02 | 1100 | EH-BRY-SKILLE-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
Ny | EH-BRY-0000-03 | 1025 | EH-BRY-LASTSK-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
Slett | EH-BRY-0000-03 | 1070 | EH-BRY-LASTSK-HOM-B | Kontroller slaglengde på bryter | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-03 | 1080 | EH-BRY-LASTSK-HOM-D | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-03 | 1110 | EH-BRY-LASTSK-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
Ny | EH-BRY-0000-04 | 1025 | EH-BRY-JORDSL-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
Endre | EH-BRY-0000-04 | 1050 | EH-BRY-JORDSL-HOM-B | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5
Slett | EH-BRY-0000-04 | 1070 | EH-BRY-JORDSL-HOM-D | Kontroller slaglengde på bryter | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-04 | 1080 | EH-BRY-JORDSL-HOM-A | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
Endre | EH-BRY-0000-04 | 1110 | EH-BRY-JORDSL-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
Endre | EH-DSE-0000-01 | 1000 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-DSE-0000-01 | 1020 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjør isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-DSE-0000-01 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Slett | EH-DSE-0000-01 | Merknad a
Endre | EH-KAH-0000-01 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KAH-0000-01 | 1040 | EH-KAH-ENDEMUFFE-OVS-A | Kontroller endemuffer for skader of defekter | TK V | 60 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 548, kap. 11
Endre | EH-KAH-0000-01 | 1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KAH-0000-01 | 1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KAH-0000-01 | 1080 | EH-KAH-KABEL-ISF-A | Gjennomføre Tangens Delta-måling av kabel | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 3 | 3 | a | JD 548 kap. 11 Vedlegg 11.B
Endre | EH-KAH-0000-01 | Merknad a | [14 empty] | a) Måling ikke benyttet i JBV. Erfaring bør etableres
Slett | EH-KAH-0000-01 | Merknad b
Endre | EH-KON-0000-01 | 1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-KON-0000-01 | 1110 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-KON-0000-01 | Merknad b | [14 empty] | b) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-KTL-0000-00 | AR Navn | [14 empty] | Avspenning (Generell) inkludert fix- og fastavspenning
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1000 | EH-KTL-AVSP_LODDHJSMÅ-DEF-A | Kontroller og smør loddhjul | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Ny | EH-KTL-0000-04 | 1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-04 | 1090 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-04 | AR Navn | [14 empty] | Avspenning Lodd inkludert fix- og fastavspenning
Slett | EH-KTL-0000-04 | Merknad c
Slett | EH-KTL-0000-04 | Merknad d
Endre | EH-KTL-0000-05 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-05 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
Endre | EH-KTL-0000-05 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Ny | EH-KTL-0000-05 | 1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-05 | 1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-05 | 1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-05 | AR Navn | [14 empty] | Avspenning Fjær inkludert fix- og fastavspenning
Slett | EH-KTL-0000-05 | Merknad c
Slett | EH-KTL-0000-05 | Merknad d
Endre | EH-KTL-0000-06 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-06 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
Endre | EH-KTL-0000-06 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Ny | EH-KTL-0000-06 | 1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-06 | 1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-06 | 1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-06 | AR Navn | [14 empty] | Avspenning Hydraulikk inkludert fix- og fastavspenning
Slett | EH-KTL-0000-06 | Merknad c
Slett | EH-KTL-0000-06 | Merknad d
Endre | EH-KTL-0000-07 | 1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-07 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
Endre | EH-KTL-0000-07 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Ny | EH-KTL-0000-07 | 1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-KTL-0000-07 | 1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-07 | 1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-KTL-0000-07 | AR Navn | [14 empty] | Avspenning Gass inkludert fix- og fastavspenning
Slett | EH-KTL-0000-07 | Merknad c
Slett | EH-KTL-0000-07 | Merknad d
Endre | EH-LED-0000-01 | 1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-LED-0000-01 | 1050 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-LED-0000-01 | 1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-LED-0000-01 | 1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Slett | EH-LED-0000-01 | Merknad a
Slett | EH-LED-0000-01 | Merknad b
Endre | EH-MAN-0000-01 | 1020 | EH-MAN-GEN-BRD-A | Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder | TK V | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-MAS-0000-00 | 1040 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
Endre | EH-MAS-0000-01 | 1040 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
Endre | EH-MAS-0000-01 | 1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-MAS-0000-01 | 1080 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
Endre | EH-MAS-0000-01 | 1110 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-MAS-0000-01 | Merknad b | [14 empty] | b) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-MAS-0000-02 | 1000 | EH-MAS-STÅL-UAS-A | Kontroller mast med fundament for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
Endre | EH-MAS-0000-02 | 1030 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
Endre | EH-MAS-0000-02 | 1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-MAS-0000-02 | 1070 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4
Endre | EH-MAS-0000-02 | 1120 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-MAS-0000-02 | Merknad b | [14 empty] | b) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-MAS-0000-03 | 1020 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
Endre | EH-MAS-0000-03 | 1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-MAS-0000-03 | 1040 | EH-MAS-FUN_BOLTBET-NES-A | Kontroller fundamentbolter og innfesting | TK V | 60 | H | SF | N | 4 | J | 1 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
Endre | EH-MAS-0000-03 | 1060 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
Endre | EH-MAS-0000-03 | 1100 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-MAS-0000-03 | Merknad b | [14 empty] | b) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll/mellomfeste er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1120 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1170 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 4 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1180 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1190 | EH-RLE-NEDF-BRD-B | Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1200 | EH-RLE-SKIFORB-BRD-A | Kontroller skinneforbinder for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1210 | EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1220 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B | Kontroller tverrforbinder for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-RLE-0000-01 | 1230 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D | Kontroller overkast for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-RLE-0000-01 | AR Navn | [14 empty] | Returkrets
Slett | EH-RLE-0000-01 | Merknad a
Slett | EH-RLE-0000-01 | Merknad b
Endre | EH-SIL-0000-01 | 1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
Endre | EH-SIL-0000-01 | 1040 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542, kap. 15
Endre | EH-SIL-0000-01 | 1050 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
Slett | EH-SIL-0000-01 | Merknad a
Endre | EH-SUG-0000-01 | 1030 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-SUG-0000-01 | 1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
Endre | EH-SUG-0000-01 | 1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-SUG-0000-01 | 1080 | EH-SUG-TILKOBLING-DFO-B | Kontroller elektriske tilkoblinger | TK V | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
Endre | EH-SUG-0000-01 | 1090 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-SUG-0000-01 | Merknad a | [14 empty] | a) Sugetransformatorer på bærekonsoller skal monteres med sikringsjern
Slett | EH-SUG-0000-01 | Merknad b
Slett | EH-SUG-0000-01 | Merknad c | [14 empty] | c) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-TRF-0000-01 | 1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Ny | EH-TRF-0000-01 | 1045 | EH-TRF-BITRANS-DFO-B | Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2
Endre | EH-TRF-0000-01 | 1070 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Ny | EH-TRF-0000-01 | 1080 | EH-TRF-BITRANS-DFO-B | Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator | TK V | ES | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2
Slett | EH-TRF-0000-01 | Merknad b | [14 empty] | b) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-UTL-0000-01 | 1030 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A | Kontroller splittpinner | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-UTL-0000-01 | 1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
Slett | EH-UTL-0000-01 | 1050 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1 | d
Endre | EH-UTL-0000-01 | 1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-UTL-0000-01 | 1100 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-UTL-0000-01 | 1110 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Slett | EH-UTL-0000-01 | Merknad d
Slett | EH-UTL-0000-01 | Merknad e
Slett | EH-UTL-0000-01 | Merknad f
Endre | EH-UTL-0000-02 | 1030 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A | Kontroller splittpinner | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Ny | EH-UTL-0000-02 | 1035 | EH-UTL-AVT-UAS-C | Kontroller avtrekk med festeanordning for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
Endre | EH-UTL-0000-02 | 1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
Slett | EH-UTL-0000-02 | 1050 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1 | d
Endre | EH-UTL-0000-02 | 1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-UTL-0000-02 | 1100 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Endre | EH-UTL-0000-02 | 1110 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
Slett | EH-UTL-0000-02 | Merknad d
Slett | EH-UTL-0000-02 | Merknad e
Slett | EH-UTL-0000-02 | Merknad f
Endre | EH-XBE-0000-01 | 1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-XBE-0000-01 | 1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-XBE-0000-01 | Merknad a | [14 empty] | a) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)
Endre | EH-XUK-0000-01 | 1000 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-XUK-0000-01 | 1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Endre | EH-AAK-0000-01 | 1020 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Ny | EH-AAK-0000-01 | 1025 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap 4 | FEA-F §75
Endre | EH-AAK-0000-01 | 1100 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Slett | EH-AAK-0000-01 | Merknad c | [14 empty] | c) Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)