## Oversikt BRU
Generiske arbeidsrutiner - |  | Bruer
Sist oppdatert: | 2009-11-16
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
AR nummer | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
KU-BRU-0000-00 | Bru Generell | PKN | 2007-10-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-01 | Fundament | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-02 | Pilar - Betong | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-03 | Pilar - Stål | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-04 | Pilar - Stein | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-05 | Pilar - Tre | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-06 | Landkar - Betong | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-07 | Landkar - Stein med kjegler | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-08 | Brulager og fuger - Pendellager | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-09 | Brulager og fuger - Rullelager | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-10 | Brulager og fuger - Elastisk lager | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-LKA-0000-11 | Brulager og fuger - Fast lager | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRS-0000-01 | Bruoverbygning - Elementer i stål | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRS-0000-02 | Bruoverbygning - Elementer av armert betong | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRS-0000-03 | Bruoverbygning - Stein (steihvelv) | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRS-0000-04 | Bruoverbygning - Tre | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRU-0000-01 | Utstyr på jernbanebruer | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRU-0000-02 | Utstyr på overgangsbruer | PKN | 2004-08-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
KU-BRU-0000-03 | Bru Rørkulvert | PKN | 2009-11-16 |  |  | PKN | 2009-11-16

## BRU Gen
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 a
| KU-BRU-0000-00 | Objekttype: Bru Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 |  | Oppdater objektinformasjon for bru (BRU) i BaneData på følgende punkter: Hovedtype | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.2
1020 |  | Oppdater objektinformasjon for samtlige landkar/pilarer (LKA) for bru i BaneData på følgende punkter: Hovedtype, Byggemateriale såle, Byggemateriale landkar/pilar, og Lagertype. | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.2
1030 |  | Oppdater objektinformasjon for samtlige bruspenn (BRS) for bru i BaneData på følgende punkter: Hovedtype, Byggemateriale | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.2
1040 |  | Registrer i objektinformasjon for bru når siste hovedrevisjon ble gjennomført | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.2
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 a
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 a
| KU-LKA-0000-01 | 4 a: Fundament
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-FUN-FRV-A | Kontroller materialtilstand i fundament. | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.25
1010 | UB-LKA-FUN-SET-A | Kontroller fundament for setninger. | TK-M | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.25
1020 | UB-LKA-FUN-UND-A | Kontroller fundament for erosjon og undergraving. | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 4 | Undervannsinspeksjon av fundament for å avdekke erosjon/undergraving.
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 b1
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 b1
| KU-LKA-0000-02 | 4 b1: Pilar - Betong
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-PILBET-FRV-A | Kontroller betongpilar for materialskade | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 b2
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 b2
| KU-LKA-0000-03 | 4 b2: Pilar - Stål
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-PILSTÅL-SKA-A | Kontroller stålpilar for materialskader. Vær spesielt oppmerksom på forurensinger (jord o.l.) som dekker metall | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 2
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 b3
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 b3
| KU-LKA-0000-04 | 4 b3: Pilar - Stein
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-PILSTEIN-SUP-A | Kontroller steinpilar for vegetasjon | TK-V | 72 | L | L | N | 4 | J | 2 | 1
1010 | UB-LKA-PILSTEIN-SUP-B | Kontroller steinpilar og fuger for skade. Vær oppmerksom på vannavrenning fra fuger. | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 b4
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 b4
| KU-LKA-0000-05 | 4 b4: Pilar - Tre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-PILTRE-SKA-A | Kontroller trepilar for skader og råte | TK-V | 36 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 c1
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 c1
| KU-LKA-0000-06 | 4 c1: Landkar - Betong
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LKBET-FRV-A | Kontroller landkar av betong for materialtilstand og setninger | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 c2
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 c2
| KU-LKA-0000-07 | 4 c2: Landkar - Stein med kjegler
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LKSTEIN-SUP-A | Kontroller landkar av stein inkl. kjegler for deformasjon og setninger | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-LKA-LKSTEIN-SUP-B | Kontroller landkar for vegetasjon | TK-V | 72 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 d1
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 d1
| KU-LKA-0000-08 | 4 d1: Brulager og fuger - Pendellager
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-A | Kontroller pendellager for tilstand, skjevstilling og skader under lagerplater. | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5 | Betongplate under lager må inspiseres for å avdekke eventuell nedknusing.
1020 | UB-LKA-FUGE-TET-A | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet. | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-LKA-FUGE-TET-B | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | TK-V | ES | L | Ing | J | 2 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 d2
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 d2
| KU-LKA-0000-09 | 4 d2: Brulager og fuger - Rullelager
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-A | Kontroller rullelager for tilstand, bevegelsesfrihet og skader under lagerplater | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-LKA-FUGE-TET-A | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-LKA-FUGE-TET-B | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk | TK-V | ES | L | Ing | J | 2 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 d3
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 d3
| KU-LKA-0000-10 | 4 d3: Brulager og fuger - Elastisk lager
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LAGELAST-DEG-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-LKA-LAGELAST-DEG-A | Kontroller elastisk (gummi) lager for tilstand og skader under lagerplater. | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-LKA-FUGE-TET-A | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-LKA-LAGELAST-DEG-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet. | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-LKA-FUGE-TET-B | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | TK-V | ES | L | Ing | J | 2 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 d4
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 d4
| KU-LKA-0000-11 | 4 d4: Brulager og fuger - Fast lager
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-LKA-LAGFAST-BRD-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. | PO | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-LKA-LAGFAST-BRD-A | Kontroller fastlager for tilstand, skader ved innfesting og skader under lagerplater. | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-LKA-FUGE-TET-A | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-LKA-LAGFAST-BRD-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. | PO | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-LKA-FUGE-TET-B | Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk. | PO | ES | L | Ing | J | 2 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 e
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 e
| KU-BRS-0000-01 | 4 e: Bruoverbygning - Elementer i stål
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-HBSTÅL-NEB-A | Kontroller hovedbærer for skader og korrosjon. Inspisere overflate for skade på overflatebeskyttelse og utføre målinger av ståltykkelse | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2
1010 | UB-BRS-HBSTÅL-SPR-A | Kontroller hovedbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2
1020 | UB-BRS-LBSTÅL-NEB-A | Kontroller langbærer for skader og korrosjon | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1030 | UB-BRS-LBSTÅL-SPR-A | Kontroller langbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2
1040 | UB-BRS-TBSTÅL-NEB-A | Kontroller tverrbærer for skader og korrosjon | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1050 | UB-BRS-TBSTÅL-SPR-A | Kontroller tverrbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2
1060 | UB-BRS-FVSTÅL-NEB-A | Kontroller avstivingsfagverk | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1070 | UB-BRS-FBBSTÅL-BRD-A | Kontroller naglet/boltet forbindelse | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1080 | UB-BRS-FBSSTÅL-SPR-A | Kontroller sveiset forbindelse for sprekker og korrosjon | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1090 | UB-BRS-BDSTÅL-NEB-A | Kontroller brudekke i stål (brudekke for bæring av ballast). | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 f
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 f
| KU-BRS-0000-02 | 4 f: Bruoverbygning - Elementer av armert betong
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-HBBET-FRV-A | Kontroller hovedbærer for sprekker og materialskader | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1010 | UB-BRS-HBBET-KOR-A | Kontroller hovedbærer for armeringskorrosjon | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
1020 | UB-BRS-TBBET-FRV-A | Kontroller tverrbærer for sprekker og materialskader | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-BRS-TBBET-KOR-A | Kontroller tverrbærer for armeringskorrosjon | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-BRS-BDBET-FRV-A | Kontroller brudekke for sprekker og materialskader (brudekke for bæring av ballast). | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
1050 | UB-BRS-BDBET-KOR-A | Kontroller brudekke for armeringskorrosjon | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 g
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 g
| KU-BRS-0000-03 | 4 g: Bruoverbygning i stein (steinhvelv)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-STEIN-FRV-A | Kontroller fuger på bru for vegetasjon | TK-V | 36 | L | L | N | 4 | J | 2 | 1
1010 | UB-BRS-STEIN-SPR-A | Kontroller steiner for sprekker, knusing og utglidning. Kontroller fuger for skader. | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 1
1020 | UB-LKA-FUN-NFR-A | Visuell inspeksjon av fjellgrunnen under fundament | TK-V | 72 | H | Geo | N | 4 | J | 2 | 1 | Fundamentering av hvelvbruer
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 h
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 h
| KU-BRS-0000-04 | 4 h: Bruoverbygning i tre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-TRE-RTE-A | Kontroller treelementer for råte, sprekker, skader og deformasjoner. Hvis bærende treelementer ikke har slitedekke må disse inspiseres hyppigere enn hva som er angitt i rutinen. | TK-V | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 2
1010 | UB-BRS-TRE-LØF-A | Kontroller forbindelser for skader og korrosjon. | PO | 72 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 i
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 i
| KU-BRU-0000-01 | 4 i: Utstyr på jernbanebruer
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-REKKV-SKA-A | Kontroller rekkverk for korrosjon og skader | TK-V | 72 | L | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-BRS-GBTRE-RTE-A | Kontroller gangbane med tredekke | TK-V | 72 | L | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-BRS-GBSTÅL-SVI-A | Kontroller gangbane med ståldekke | TK-V | 72 | L | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 j
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 j
| KU-BRU-0000-02 | 4 j: Utstyr på overgangsbru
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRS-REKKV-SKA-A | Kontroller rekkverk for skader og korrosjon | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-BRS-SKJERM-SKA-A | Kontroller beskyttelsesskjerm for skader | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-BRS-SDKTRE-SLT-A | Kontroller slitedekke i tre for råte, skader og slitasje | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1030 | UB-BRS-SDKASF-SLT-A | Kontroller slitedekke i asfalt for skader og slitasje | TK-V | 36 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1040 | UB-BRS-SDKBET-SLT-A | Kontroller slitedekke i betong for skader og slitasje | TK-V | 36 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1050 | UB-BRS-FSTÅL-SKA-A | Kontroller fugestål for skader og slitasje | TK-V | 72 | L | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.5
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)

## 4 k
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 4 k
| KU-BRU-0000-03 | 4 k: Bru Rørkulvert
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | UB-BRU-BKUL-SET-A | Kontroller fylling og ballast i brukulvert for setninger | TK V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | UB-BRU-BKUL-NEB-A | Kontroller bærebue for skader og korrosjon | TK V | 72 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5
1020 | UB-BRU-BKUL-UND-A | Kontroller brukulvert for erosjon eller undergraving | TK V | 72 | L | L | N | 4 | J | 2 | 1
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)