## INFO hengetråder
Kontrollskjema for hengetråder.
Veiledning til utfylling av kontollskjema for hengetråder:
Ved produksjon av < 10 hengetråder skal hele prouksjonen kontrolleres
Ved produksjon av < 100 <= 10 hengetråder skal hver 5 produserte kontrolleres
Ved produksjon av >= 100 hengetråder skal hver 10 produserte kontrolleres
Alle felter skal fylles ut med målte verdier, feltet merknad/signatur fylles ut med merknaden ok hvis målene er som angitt i tabellen for produksjon.
Hvis målene avviker fra tabellen for produksjon skrives avvik og avviket må evalueres om det må lages ny hengetråd eller feilprodusert hengetråd kan
benyttes. Feltet signeres av kontolløren for hver linje. Dette leveres inn som en del av sluttdokumentasjonen av anlegget.

## Kontrollskjema hengetråder
Jernbaneverket | [5 empty] | KONTAKTLEDNINGSANLEGG |  |  | Kap.: | 4.i
Banedivisjonen | [5 empty] | Regler for bygging |  |  | Utgitt: | 2010-01-01
[6 empty] | Kontollskjema for hengetråder |  |  | Rev.: | 1
[6 empty] | Generelle tekniske krav |  |  | Side: | 1 av 1
Kontrollskjema for hengetråder.
[8 empty] | Avvik | Hvis avvik byttet?
Mast nr.: | YH1 | FH1 | FH2 | FH3 | FH4 | FH5 | YH2 | Ja/Nei | Ja/Nei | Signatur
Dok. nr.: | JD 541 |  | Utgitt av: |  | BTP |  |  | Godkjent av: | BT