## INFO suger
Kontrollskjema for sugetransformator.
For fremtidig informasjon er det viktig at dokumentasonen for sugetransformatorer blir vedlagt følgende tilleggsinformasjon:
Digitalt bilde av transformatoren og transformatorskiltet, dette legges sammen med "trafokortet"
Montert: | Her legges det inn hvor transformatoren er montert, (f. eks. i mast, i kiosk, etc.)
Mast nr.: | Dette refererer til hvilke mastenummer sugetransformatoren er montert ved (geografisk plassering)
Primærside | Her legges det inn hvilken type gjennomføring transformatoren er utført med på promærsinden (f.eks. berøringssikker gjennomføring, etc.)
Sekundærside | Her legges det inn hvilken type gjennomføring transformatoren er utført med på sekundærsiden (f.eks. berøringssikker gjennomføring, etc.)
RL - system | Her legges det inn hvilken type RL - system transformatoren er montert inn i (f.eks. med returledning, etc.)
"A" koblet i retning | Her legges det inn i hvilken geografisk retning "A" er tilkoblet (f.eks. Oslo)
"B" koblet i retning | Her legges det inn i hvilken geografisk retning "B" er tilkoblet (f.eks. Drammen)
"a" koblet i retning | Her legges det inn i hvilken geografisk retning "a" er tilkoblet (f.eks. Oslo)
"b" koblet i retning | Her legges det inn i hvilken geografisk retning "b" er tilkoblet (f.eks. Drammen)
Type olje: | Her legges det inn hvilken type kjøleolje som er benyttet i teransformatoren (f.eks. FR3 Miljøolje)
Tegn. nr.: | Her legges inn tegningsnummeret på den systemtegningen som er benyttet for dette anlegget (f.eks. EK 800XXX-000_000)
Er transformatoren målt? | Her legges det inn om det er gjennomført elektriske målinger av transformatoren i drift (hvis målinger er gjennomført legges disse ved som vedlegg)
Signatur | Her legges signaturen til den som har utført kontrollen.
Tilbake

## Kontrollskjema suger
Jernbaneverket | [5 empty] | KONTAKTLEDNINGSANLEGG |  |  |  |  | Kap.: | 4.m
Banedivisjonen | [5 empty] | Regler for bygging |  |  |  |  | Utgitt: | 2010-01-01
[6 empty] | Kontrollskjema for sugetransformator |  |  |  |  | Rev.: | 1
[6 empty] | Generelle tekniske krav |  |  |  |  | Side: | 1 av 1
Kontrollskjema for sugetransformator.
|  | Gjennomføringer |  |  | Er merking av primær og sekundær sider sjekket
Montert: | Mast nr.: | Primærside | Sekundærside | RL - system | "A" koblet i retning | "B" koblet i retning | "a" koblet i retning | "b" koblet i retning | Type olje: | Tegn. nr.: | Er transformatoren målt? | Signatur
Dok. nr.: | JD 541 |  |  |  | Utgitt av: | BTP |  |  |  |  | Godkjent av: | BT