## Kontrollskjema utliggere
Jernbaneverket | [7 empty] | KONTAKTLEDNINGSANLEGG | [7 empty] | Kap.: | 4.n
Banedivisjonen | [7 empty] | Regler for bygging | [7 empty] | Utgitt: | 2009-01-01
[8 empty] | Kontrollskjema for utligger | [7 empty] | Rev.: | 0
[8 empty] | Generelle tekniske krav | [7 empty] | Side: | 1 av 1
Kontrollskjema for utligger.
| Trykkstag |  | Strekkstag |  | Horisontalstag |  | Diagonalrør |  | Direksjonsstag |  | Vindhenger |  | Utl. hengetråd |  | Avvik | Konsekvens
Mast nr.: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Lengde [m]: | TS-AKP [m]: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Lengde [m]: | AKP [m]: | Ja/Nei | Ja/Nei | Signatur
Dok. nr.: | JD 541 | [5 empty] | Utgitt av: | BTP | [7 empty] | Godkjent av: | BT

## INFO utliggere
Kontrollskjema for utligger.
Veiledning til utfylling av kontollskjema for utliggere:
Ved produksjon av < 10 utligger skal hele prouksjonen kontrolleres
Ved produksjon av < 100 <= 10 utligger skal hver 5 produserte kontrolleres
Ved produksjon av >= 100 utligger skal hver 10 produserte kontrolleres
Alle felter skal fylles ut med målte verdier, feltet merknad/signatur fylles ut med merknaden ok hvis målene er som angitt i tabellen for produksjon.
Hvis målene avviker fra tabellen for produksjon skrives avvik og avviket må evalueres om det må lages ny uligger eller feilprodusert utligger kan
benyttes. Feltet signeres av kontolløren for hver linje. Dette leveres inn som en del av sluttdokumentasjonen av anlegget.