## Skjema kontaktledningsimpedans
Jernbaneverket |  |  |  | KONTAKTLEDNINGSANLEGG |  | Kap.: | 4.g
Infrastruktur |  |  |  | Regler for vedlikehold |  | Utgitt: | 2005-02-01
|  |  |  | Skjema for måling av kontaktledningsimpedans |  | Rev.: | 2
|  |  |  | Generelle tekniske krav |  | Side: | 1 av 2
Skjema for måling av kontaktledningsimpedans
Strekningsdata:
| Utmating fra |  |  |  |  | km
| Kortslutning ved |  |  |  |  | km
| Total strekning/lengde kontaktledning (l) (NB, husk kjedebrudd) |  |  |  |  | km
Årsak til måling:
Måleverdiomformere:
| Omformer |  |  |  | Primær | Sekundær | Faktor
| Strømtransformator (CT=Primær/sekundær) | [5 empty] | #DIV/0!
| Spenningstransformator (VT=primær/sekundær) | [5 empty] | #DIV/0!
| Total omregningsfaktor (K=VT/CT) (alle verdier=1 ved avlesning direkte) | [5 empty] | #DIV/0!
Måleinstrumenter:
| Type |  |  | ID |  | Dato sist kalibrert
Målinger:
| Ønsket | Avlest |  |  |  | Beregnet
| Strøm | Strøm | Spenning | Reaktv eff. | Aktiv eff. | Impedans | Vinkel
| (I prim) | (I sek) | (U sek) | (Q sek) | (P sek) | (Z prim)
| [A] | [A] | [V] | [Var] | [W] | [Ohm] | [grader]
| Middelverdi | - | - | - | - | #DIV/0!
Meteorologiske forhold:
| Temperatur (T): |  |  | [grader C]
| Antatt vindstyrke: |  |  | [m/s]
| Værforhold: |  |  | Regn
Snø
Opphold
Klart
Kontaktledningsimpedans:
|  |  |  | Resistans R | Reaktans X | Impedans Z | Vinkel
|  |  |  | [Ohm] | [Ohm] | [Ohm] | [grader]
| Målt kontaktledningsimpedans totalt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
| Målt kontaktledningsimpedans per km |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
| Justering for temperatur |  |  | #VALUE! | - | - | -
| Impedans referert 20 [grader C] per km |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Dok nr.: | JD 542 | Utgitt av: | ITP | Godkjent av: | IT
Jernbaneverket |  |  |  | KONTAKTLEDNINGSANLEGG |  | Kap.: | 4.g
Infrastruktur |  |  |  | Regler for vedlikehold |  | Utgitt: | 2005-02-01
|  |  |  | Skjema for måling av kontaktledningsimpedans |  | Rev.: | 2
|  |  |  | Generelle tekniske krav |  | Side: | 2 av 2
Beskrivelse av måleforløp, måleinstrumenter, tilkoblinger osv:
Eventuell skisse:
Registrering:
| Måling utført av: |  | Dato: |  | Sign:
| Oversendt Banesjef |  | Dato: |  | Sign:
| Oversendt ITSE |  | Dato: |  | Sign:
| Dok nr.: | JD 542 | Utgitt av: | ITP | Godkjent av: | IT
Endret jordingssystem
Endret skinnetverrsnitt
Endret svilletype
Endret returkrets
Endret tverrsnitt primærkrets
Endret isolasjon mellom skinner og sviller
Nybygg
Innstilling av vern