FEIL / SKADE

PÅ

JERNBANEVERKETS

LAVSPENNINGSANLEGG

RETNINGSLINJER

FOR BRUK AV

FEILRAPPORTSKJEMA

Rapport nr		Gi rapporten et nummer. Nummereringen går fortløpende og begynner 			 	på 1 i begynnelsen av året. f.eks. 1/1997.

1. Stasjoneringssted	Sett inn navn på det stasjoneringsstedet som ledet arbeidet					med å utbedre feilen.

2. Feil inntraff dato	Den datoen feil inntraff eller antas inntruffet.

3. Togforsinkelse	Kryss av i riktig rute.

4. Baneregion		Kryss av i riktig rute.

5. Banenummer	Sett inn riktig banenummer i henhold til feilsted, se vedlagt liste.

6. Feil km		Angi kilometeren hvor feil inntraff eller antas inntruffet.

7. Type anlegg		Kryss av i riktig rute.

8. Anleggsbetegnelse	Kryss av i riktig rute. Hvis feilstedet berørte flere typer, krysses av for den 			typen der feilen inntraff eller antas inntruffet.

9. Feilbeheftet anle....	Kryss av kun i et felt.

10. Type feil		Kryss av i riktig rute.

11. Feilårsak		Kryss av i riktig rute.

12. Årsakstilhørlighet	Kryss av i riktig rute.

13 - 22.			Disse punktene skal fylles så nøyaktig som det lar seg gjøre. Tider bør skrives 			med minutts nøyaktighet.

23. Merknader		Her kan man gi utfyllende opplysninger om avviket. Dette feltet bør ikke stå 			ubrukt.

| Feil / skade på JBV’s lavspenningsanlegg Rapport nr.:_______________ |
| --- |
|  | 1 | Stasjoneringssted: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Feil inntraff dato: |  | 3 | Togforsinkelse: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kode 1: Med togforsinkelse |  |  | Kode 2: Uten togforsinkelse |
|  | 4 | Baneregion: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Baneregion Øst |  |  | 3 Baneregion Vest |  |  |  |
|  |  | 2 Baneregion Sør |  |  | 4 Baneregion Nord |  |  |  |
|  | 5 | Banenummer: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Feilkm / -sted: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Type anlegg: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 Sporvekselvarmeanlegg |  |  | 8 Reservestrømsanlegg |  |  |  |
|  |  | 5 Togvarmeanlegg |  |  | 10 Strømforsyningsanlegg |  |  |  |
|  |  | 7 Belysningsanlegg |  |  | 11 Spesielle bygningsinstallasj. |  |  | 19 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

|  | 9 | Feilbeheftet anleggsdel, anleggsdel hvor feil først ble registrert: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sporvekselvarmeanlegg: |  |  | Togvarmeanlegg: |  |  | Belysningsanlegg: |
|  |  | 0320 Transformator |  |  | 0300 Transformator |  |  | 0350 Armatur |
|  |  | 0321 Tilførselskabel |  |  | 0303 Varmepost |  |  | 0351 Lampe |
|  |  | 0322 Varmeelement, stokkskinne |  |  | 0304 Stikkabel |  |  | 0352 Kabel |
|  |  | 0323 Varmeelement,tungeskinne |  |  | 0305 Kabler fra trafo til varmepost |  |  | 0353 Fotocelle |
|  |  | 0324 Rådegravselement |  |  | 0306 Høyspentsikring, primærside |  |  | 0354 Styring |
|  |  | 0325 Bryter for belysning |  |  | 0307 Jording |  |  | 0355 Vern |
|  |  | 0326 Styring |  |  | 0308 Indikering |  |  | 0356 Master |
|  |  | 0327 Beskyttelsesjord |  |  | 0308a Effektbryter / vern |  |  | 0357 Beskyttelsesjord |
|  |  | 0329 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 0309 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 0358 Fordelingsskap |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0359 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | Reservestrømsanlegg: |  |  | Strømforsyningsanlegg: |  |  |  |
|  |  | 0330 Reservestrømstrafor |  |  | 0340 Fra høyspentanlegg |  |  | Lavspenningsanlegg: |
|  |  | 0331 Reservestrømsaggregat |  |  | 0341 Fra El-verk 50 Hz |  |  | 0310 Sporvekseltrafo |
|  |  | 0332 UPS |  |  | 0342 Fra kontaktledningsanlegg |  |  | 0311 Varmeelement rådegrav |
|  |  | 0333 Kabler |  |  | 0343 Tilførselskabel |  |  | 0312 Varmeelement sporveksel |
|  |  | 0334 Vern |  |  | 0344 Transformator |  |  | 0313 Styre / fordelingsskap |
|  |  | 0335 Høyspentsikring |  |  | 0345 Vern |  |  | 0314 Lavspenningskabel |
|  |  | 0336 Overbelastningsvern |  |  | 0346 Jording |  |  | 0319 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | 0337 Batteri |  |  | 0347 Høyspentsikring |  |  |  |
|  |  | 0338 Indikering |  |  | 0349 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | Spesielle bygningsinstallasjn.: |
|  |  | 0339 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  | 0360 Vern |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0361 Overspenningsvern |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0362 Jordfeil |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0369 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

|  | 10 | type feil: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 Avbrent |  |  | 13 Overslag / kortslutning |  |  | 18 Sikringsbrudd |
|  |  | 11 Deformert |  |  | 15 Kontaktfeil |  |  | 19 Brudd |
|  |  | 12 Nedrevet anlegg |  |  | 16 Mekanisk feil/løsnet detalj |  |  | 29 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | 11 | feilårsaker som : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kan forhindres |  |  | vanskelig kan forhindres |  |  |  |
|  |  | 002 Forurensing, støv osv. |  |  | 100 Forsettelig skade / hærverk |  |  |  |
|  |  | 003 Feilbetjening |  |  | 101 Brann |  |  |  |
|  |  | 006 Graving |  |  | 102 Sprenging/graving, eksterne |  |  |  |
|  |  | 008 Mangl. kontroll/vedlikehold |  |  | 104 Kjøretøy, ikke skinnegående |  |  |  |
|  |  | 009 Feilkonstruksjon |  |  | 105 Avsporing / togkollisjon |  |  |  |
|  |  | 010 Feil montering |  |  | 106 Ras |  |  |  |
|  |  | 012 Materialfeil / -tretthet |  |  | 107 Flom |  |  |  |
|  |  | 013 Korrosjon |  |  | 112 Lynnedslag |  |  |  |
|  |  | 014 Slitasje |  |  | 119 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | 016 Forskyvning mast / stolpe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 017 Overbelastning kabel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 018 Nedising |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 029 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | årsakstilhørighet: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 JBV kontaktledning/sterkstrøm |  |  | 4 NSB BA Persontrafikk |  |  | 7 Andre, eksterne |
|  |  | 2 JBV andre |  |  | 5 NSB BA Godstrafikk |  |  |  |
|  |  | 3 NSB BA teknisk sektor |  |  | 6 NSB BA Eiendom |  |  |  |

|  | 13 | Feil inntraff: |  |  | kl. _ _ // _ _ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | Personell varslet: |  |  | kl. _ _ // _ _ |  |  |  |
|  | 15 | Personell rykket ut: |  |  | kl. _ _ // _ _ |  |  |  |
|  | 16 | Ankomst feilsted: |  |  | kl. _ _ // _ _ |  |  |  |
|  | 17 | Ventetid: |  |  | _ _ t. _ _ min. |  |  |  |
|  | 18 | Utkoblingstid: |  |  | _ _ t. _ _ min. |  |  |  |
|  | 19 | Feil utbedret: |  |  | kl. _ _ // _ _ |  |  |  |
|  | 20 | Anvendt personell: |  |  | _ _ _ stk. |  |  |  |
|  | 22 | Bil: |  |  | _ _ _ stk. |  |  |  |
|  | 23 | merknader: |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Merknader forts. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | materiell: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Angi medgått type og mengde. |
|  | 25 | rapportskrivers underskrift: | Dato: |  |  | Sign.: |  |  |
|  | 26 | strekningsleders underskrift: | Dato: |  |  | Sign.: |  |  |
|  | 27 | områdesjefens underskrift: | Dato: |  |  | Sign.: |  |  |
|  | 28 | banesjefens underskrift: | Dato: |  |  | Sign.: |  |  |